DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo nº 011/2023 - Compras e Cotações nº 004/2023 – Dispensa nº 004/2023

Amparo legal: Lei 14.133/21 e art. 3, inciso II do Ato 013/2022.

Objeto: Contratação de empresa especializada para limpeza e manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado e purificadores de água da Câmara Municipal de Américo Brasiliense.

(Este documento padronizado deverá ser preenchido e encaminhado ao e-mail: licitacoes@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br, aos cuidados do signatário da mensagem eletrônica de solicitação de orçamento ou ser entregue diretamente na sede da Câmara Municipal de Américo Brasiliense/SP).

| RAZÃO SOCIAL: |  |
| --- | --- |
| CNPJ Nº: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| CEP: |  |
| RESPONSÁVEL PELO CONTATO: |  |
| TELEFONE |  |
| E-MAIL: |  |
| LOCAL DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | Rua Manoel Borba, 298, Praça Caetano Nigro – CEP 14820-003 – Américo Brasiliense – SP |
| PRAZO DE ENTREGA |  |
| PRAZO DE PAGAMENTO |  |
| PRAZO DE VALIDADE DE PROPOSTA |  |
| FRETE INCLUSO NA PROPOSTA? Especificar o valor |  |

| LOTE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO (OBJETO)* | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado entre 9.000 Btus e 24.000 Btus, modelo split (limpeza e recarga de gás). | 19 unid. | R$ | R$ |
| 02 | Manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado de 7.500 Btus, modelo ACJ (limpeza e recarga de gás). | 01 unid. | R$ | R$ |
| 03 | Manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado de 36.000 Btus, modelo PISO TETO (limpeza e recarga de gás). | 01 unid. | R$ | R$ |
| 04 | Manutenção preventiva de aparelhos de ar-condicionado de 48.000 Btus, modelo PISO TETO (limpeza e recarga de gás). | 02 unid. | R$ | R$ |
| 05 | Troca de filtro e limpeza de purificador de água latina- lapapice115 - Serie 1ebs70790 Compressor | 01 unid. | R$ | R$ |
| 06 | Troca de filtro e limpeza de purificador de água soft- star | 01 unid. | R$ | R$ |
| 07 | Troca de filtro e limpeza de purificador de água latina-Lapapice115- Serie 1ebs70759 Compressor | 01 unid. | R$ | R$ |
| 08 | Assepsia em bebedouro de galão | 01 unid. | R$ | R$ |
| 09 | Troca de refil de filtro, conforme imagem | 01 unid. | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL |  |  | R$ |  |
| Requisitos mínimos: Para prestação de serviço, a CONTRATADA deverá fornecer as ferramentas, equipamentos, insumos e demais itens, necessários à efetiva execução dos serviços. O prazo máximo para início da realização dos serviços objeto desta contratação será de 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço ou recebimento da nota de empenho pela contratada. A prestação do serviço não possui natureza continuada e será realizada numa única vez e sem dedicação exclusiva de mão de obra com fornecimento de peças, insumos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Manoel Borba, 298 Centro- Américo Brasiliense SP. Deverá ser executado o serviço de limpeza e manutenção preventiva e um relatório individual para cada aparelho apontando as manutenções corretivas necessárias para todos os aparelhos de ar-condicionado e purificadores de água da Câmara Municipal de Américo Brasiliense. Especificações dos serviços: # Os serviços serão executados no prazo de quinze dias a contar da emissão da ordem de serviço no mês de janeiro de 2023 em datas e horários a serem definidos entre o Contratante e a Contratada. # Para o serviço de limpeza e manutenção preventiva dos aparelhos modelo janela: O serviço de limpeza e manutenção preventiva dos aparelhos do modelo janela serão realizados fora do seu local de instalação devendo ser removidos individualmente de seu caixilho/suporte da parede e levados para o local adequado para a realização do serviço; # A contratada deverá escolher se efetuará a limpeza e a manutenção preventiva nas instalações da Câmara ou se levará o aparelho para sua oficina de manutenção, devendo fazer a escolha com base no melhor resultado do serviço; # Em caso de retirada do aparelho para fora das dependências do Câmara deverá ser informada a Secretaria Administrativa previamente afim de preenchimento do documento de saída de bens patrimoniados; # Deverão ser efetuados os seguintes serviços para cada aparelho: - Limpeza do evaporador, do filtro, da frente plástica e do painel de comando; - Verificação da corrente e da tensão de funcionamento; - Vedação de frestas, caso existam; - Verificação do estado de conservação e a fixação correta dos cabos e das tomadas; - Limpeza ou substituição dos filtros de ar; - Verificação do funcionamento do circuito de refrigeração (condensador, evaporador, compressor, dispositivo de expansão e tubulação de fluido refrigerante – quente e frio); - Limpeza das serpentinas do evaporador e do condensador, com uso de produtos de limpeza adequados. - Verificação do funcionamento dos controles elétricos, das chaves seletoras, dos termostatos e dos capacitores; - Lubrificação e ajuste do motor do ventilador e demais partes móveis; - Alinhamento das aletas do condensador e do evaporador; - Verificação de ocorrência de vazamentos de fluido refrigerante; - Substituição do fluido refrigerante; - Desobstrução do dreno e limpeza da bandeja de água de condensação; - Verificação do diferencial de temperatura entre a tomada e a saída de ar; - Desincrustação da serpentina de aquecimento, resfriamento e umidificador; # Para o serviço de limpeza e manutenção preventiva dos aparelhos modelo split: O serviço de limpeza e manutenção preventiva dos aparelhos do modelo split serão realizados no seu local de instalação; # Deverão ser efetuados os seguintes serviços para cada aparelho: - Limpeza do evaporador, do filtro, da frente plástica e do painel de comando; - Verificação da corrente e da tensão de funcionamento; - Vedação de frestas, caso existam; - Verificação do estado de conservação e a fixação correta dos cabos e das tomadas; - Limpeza ou substituição dos filtros de ar; - Verificação do funcionamento do circuito de refrigeração (condensador, evaporador, compressor, dispositivo de expansão e tubulação de fluido refrigerante – quente e frio); - Limpeza das serpentinas do evaporador e do condensador, com uso de produtos de limpeza adequados. - Verificação do funcionamento dos controles elétricos, das chaves seletoras, dos termostatos e dos capacitores; - Lubrificação e ajuste do motor do ventilador e demais partes móveis; - Alinhamento das aletas do condensador e do evaporador; - Verificação de ocorrência de vazamentos de fluido refrigerante; - Substituição do fluido refrigerante; - Desobstrução do dreno e limpeza da bandeja de água de condensação; - Verificação do diferencial de temperatura entre a tomada e a saída de ar; - Desincrustação da serpentina de aquecimento, resfriamento e umidificador; # Para o serviço de limpeza e manutenção preventiva dos aparelhos modelo split piso teto: # O serviço de limpeza e manutenção preventiva dos aparelhos do modelo split piso teto serão realizados fora do seu local de instalação devendo ser removidos a unidade evaporadora individualmente do seu suporte da parede e levados para o local adequado para a realização do serviço; # Por se tratar de um modelo de aparelho de ar condicionado mais complexo a Contratada deverá efetuar o recolhimento do gás refrigerante do sistema, cortar as tubulações de refrigeração, remover a unidade evaporadora do seu suporte, levar a unidade evaporadora para a oficina, desmontar a unidade evaporadora, efetuar a limpeza e higienização de todos os seus componentes. Após a limpeza deverá efetuar o processo reverso: remontar o equipamento, reinstalar no seu local de instalação, efetuar as devidas soldas no na tubulação de refrigeração, efetuar o procedimento de vácuo do sistema, fazer a recolação do gás refrigerante e fazer os testes de funcionamento; # A contratada deverá escolher se efetuará a limpeza e a manutenção preventiva nas instalações da Câmara ou se levará o aparelho para sua oficina de manutenção, devendo fazer a escolha com base no melhor resultado do serviço; # Em caso de retirada do aparelho para fora das dependências do Câmara deverá ser informada a Secretaria Administrativa previamente afim de preenchimento do documento de saída de bens patrimoniados; # Deverão ser efetuados os seguintes serviços para cada aparelho: - Limpeza do evaporador, do filtro, da frente plástica e do painel de comando; - Verificação da corrente e da tensão de funcionamento; - Vedação de frestas, caso existam; - Verificação do estado de conservação e a fixação correta dos cabos e das tomadas; - Limpeza ou substituição dos filtros de ar; - Verificação do funcionamento do circuito de refrigeração (condensador, evaporador, compressor, dispositivo de expansão e tubulação de fluido refrigerante – quente e frio); - Limpeza das serpentinas do evaporador e do condensador, com uso de produtos de limpeza adequados. - Verificação do funcionamento dos controles elétricos, das chaves seletoras, dos termostatos e dos capacitores; - Lubrificação e ajuste do motor do ventilador e demais partes móveis; - Alinhamento das aletas do condensador e do evaporador; - Verificação de ocorrência de vazamentos de fluido refrigerante; - Substituição do fluido refrigerante; - Desobstrução do dreno e limpeza da bandeja de água de condensação; - Verificação do diferencial de temperatura entre a tomada e a saída de ar; - Desincrustação da serpentina de aquecimento, resfriamento e umidificador; # Para o serviço de limpeza e manutenção preventiva dos aparelhos de refrigeração de água: # A contratada deverá escolher se efetuará a limpeza e a manutenção preventiva nas instalações da Câmara ou se levará o aparelho para sua oficina de manutenção, devendo fazer a escolha com base no melhor resultado do serviço; # Em caso de retirada do aparelho para fora das dependências do Câmara deverá ser informada a Secretaria Administrativa previamente afim de preenchimento do documento de saída de bens patrimoniados; # Deverão ser efetuados os seguintes serviços para cada aparelho: - Limpeza da área externa dos aparelhos; - Assepsia interna dos aparelhos; - Troca dos refis de filtro dos aparelhos. |  |  |  |  |

(   ) Declaro a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública.

(   )Declaro pleno conhecimento e aceitação das condições gerais da contratação, constantes do procedimento.

(   )Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

________________________________

Assinatura e carimbo da empresa