DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo nº 292/2024 - Compras e Cotações nº 031/2024 – Dispensa nº 029/2024

Amparo legal: Lei 14.133/21 e art. 3, inciso II do Ato 013/2022 da CMAB.

Objeto: Aquisição de materiais de construção.

(Este documento padronizado deverá ser preenchido e encaminhado ao e-mail: licitacoes@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br, aos cuidados do signatário da mensagem eletrônica de solicitação de orçamento ou ser entregue diretamente na sede da Câmara Municipal de Américo Brasiliense/SP)

Prazo para recebimento das propostas: 22/04/2024

| RAZÃO SOCIAL: |  |
| --- | --- |
| CNPJ Nº: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| CEP: |  |
| RESPONSÁVEL PELO CONTATO: |  |
| TELEFONE |  |
| E-MAIL: |  |
| LOCAL DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | Rua Manoel Borba, 298, Praça Caetano Nigro – CEP 14820-003 – Américo Brasiliense – SP |
| PRAZO DE ENTREGA |  |
| PRAZO DE PAGAMENTO |  |
| PRAZO DE VALIDADE DE PROPOSTA |  |
| FRETE INCLUSO NA PROPOSTA? Especificar o valor |  |

| LOTE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO (OBJETO)* | UNID. | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA, EM METROS | M | 10 |  |  |
| 02 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2,88 |  |  |
| 03 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) EM EMBALAGEM DE 1 KG | KG | 1 |  |  |
| 04 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 17 (2 ½ x 11) EM EMBALAGEM DE 1 KG | KG | 1 |  |  |
| 05 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR, EM EMBALAGEM DE 0,9 LITROS | L | 1 |  |  |
| 06 | PONTALETE DE CEDRINHO DE 75 MM X 75 MM - 3ª CONSTRUÇÃO, EM METROS | M | 1 |  |  |
| 07 | TÁBUA CEDRINHO 25 MM X 300 MM DE 3ª, POR M² | M2 | 1 |  |  |
| 08 | PREGO DIVERSAS BITOLAS (REFERÊNCIA 18 X 27) EM EMBALAGEM DE 1 KG | KG | 1 |  |  |
| 09 | ARAME GALVANIZADO Nº 16 BWG EM ROLOS DE 1 KG | KG | 1 |  |  |
| 10 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136), POR UNIDADE | UN | 434 |  |  |
| 11 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136), POR UNIDADE | UN | 63 |  |  |
| 12 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136), POR UNIDADE | UN | 63 |  |  |
| 13 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136), POR UNIDADE | UN | 42 |  |  |
| 14 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019, EM METRO CÚBICO. | M3 | 1 |  |  |
| 15 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE, EM METRO CÚBICO. | M3 | 33 |  |  |
| 16 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO – BRUTA, POR METRO | M | 13 |  |  |
| 17 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) EM PACOTE DE 1 KG | KG | 1 |  |  |
| 18 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM, EM M² | M2 | 32 |  |  |
| 19 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021, EM METRO CUBICO | M3 | 3 |  |  |
| 20 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019, EM METRO CUBICO | M3 | 1 |  |  |
| 21 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM, EM M² | M2 | 6 |  |  |
| 22 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019, EM METROS CUBICOS | M3 | 2 |  |  |
| 23 | CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG) | KG | 1 |  |  |
| 24 | CAL HIDRATADA (SACO DE 20 KG) | KG | 3 |  |  |
| 25 | AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA), EM METROS CUBICOS | M3 | 1 |  |  |
| 26 | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) POR KG | KG | 443 |  |  |
| 27 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2, POR KG | KG | 397 |  |  |
| 28 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM, POR KG | KG | 29 |  |  |
| 29 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 94 |  |  |
| 30 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) POR METRO | M | 85 |  |  |
| 31 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580), POR METRO | M | 87 |  |  |
| 32 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA, EM M² | M2 | 2 |  |  |
| 33 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR EM LATAS DE 18 LITROS | L | 1 |  |  |
| 34 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO, EM LATAS DE 3,6 LITROS | L | 6 |  |  |
| 35 | DILUENTE AGUARRAS EM LATAS DE 5 LITROS | L | 2 |  |  |
| 36 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO EM LATAS DE 3,6 LITROS | L | 6 |  |  |
| TOTAL |  |  |  | R$ |  |

(   ) Declaro a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública.

(   )Declaro pleno conhecimento e aceitação das condições gerais da contratação, constantes do procedimento.

(   )Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

(    ) Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino da entrega e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente contratação.

_______/_______/2024

________________________________

Assinatura e carimbo da empresa