DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo nº 576/2024 - Compras e Cotações nº 61/2024 – Dispensa nº 58/2024

Amparo legal: Inciso II do Art. 75 da Lei 14.133/21 e art. 3, inciso II do Ato 013/2022 da CMAB.

Objeto: Contratação de serviços de locação de infraestrutura tecnológica de datacenter para virtualização de sistemas através de hospedagem em servidores dedicados e gerenciados.

(Este documento padronizado deverá ser preenchido e encaminhado ao e-mail: licitacoes@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br, aos cuidados do signatário da mensagem eletrônica de solicitação de orçamento).

Prazo de recebimento das propostas: 30/07/2024

| RAZÃO SOCIAL: |  |
| --- | --- |
| CNPJ Nº: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| CEP: |  |
| RESPONSÁVEL PELO CONTATO: |  |
| TELEFONE |  |
| E-MAIL: |  |
| LOCAL DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | Rua Manoel Borba, 298, Praça Caetano Nigro – CEP 14820-003 – Américo Brasiliense – SP |
| PRAZO DE ENTREGA |  |
| PRAZO DE PAGAMENTO |  |
| PRAZO DE VALIDADE DE PROPOSTA |  |
| FRETE INCLUSO NA PROPOSTA? Especificar o valor |  |

| SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO | Cristian de Jesus Arca |
| --- | --- |
| MATRÍCULA | 113 |
| CARGO | Agente de Contratação |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO (OBJETO)* | QTDE | VALOR MENSAL | VALOR POR EXERCÍCIO FINANCEIRO (12 meses) | VALOR GLOBAL TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Locação de infraestrutura tecnológica de datacenter para virtualização de sistemas através de hospedagem em servidores dedicados e gerenciados. | 60 meses | R$ | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL |  |  |  | R$ |  |
| Requisitos Mínimos: - Locação de infraestrutura tecnológica para virtualização de sistemas através de hospedagem em ambiente com infraestrutura física em território nacional, devendo prover soluções de segurança, armazenamento, processamento, monitoramento, backup, atualização e serviços de conectividade através da internet de alta disponibilidade e performance dos softwares. - Características do data center: - Alimentação elétrica redundante com total independência no fornecimento de energia na eventualidade de falha na subestação que atende ao Data Center; solução de grupo gerador, com acionamento automático na eventualidade de interrupção no fornecimento de energia e com capacidade mínima de funcionamento por 12 horas com combustível, sistema redundante de baterias para garantir a transição entre o fornecimento normal de energia e o grupo gerador além de alimentação elétrica redundante e independente para os servidores; - Sistema de climatização com controles de temperatura, umidade relativa do ar e filtros de poeira; sistema de climatização redundante (N+1), refrigerado por formas diferentes; temperatura constante de 23C e umidade relativa do ar controlada; - Dispositivos tradicionais de prevenção e combate a incêndio (brigada de incêndio própria, extintores manuais e detectores de fumaça), sistema automático de extinção de incêndios, baseado em agentes gasosos não poluentes, com ação baseada na quebra das moléculas de Oxigênio, do tipo FM200, não nocivos aos equipamentos e seres humanos e que atenda a padrões internacionais; sistema de detecção de incêndio por sensores termovelocimétricos e detecção iõnico para a sala dos servidores do Data Center, tipo VESDA, ou equivalente; - Disponibilidade de pessoas dedicadas, treinadas, certificadas nas soluções que farão uso e responsáveis pela segurança de acesso ao prédio e aos equipamentos. Rígido controle de pessoas a acessar os recursos e equipamentos. Mecanismos efetivos de controle de entrada e saída de pessoas que acessem e façam uso do Data Center, bem como de registros passíveis de posterior pesquisa como câmeras de circuito interno de televisão, monitoradas e gerenciadas, cujas imagens possam ser posteriormente consultadas e viabilizem o rastreamento de pessoas dentro do Data Center. Essas imagens deverão ser arquivadas por pelo menos 30 (trinta) dias; - Protocolo de roteamento inteligente para garantir um gerenciamento dinâmico e otimizado dos múltiplos links, assegurar um melhor desempenho no acesso e maior redundância com relação ã disponibilidade do acesso; - Conexões redundantes; - Gerenciamento proativo de eventos e comportamento do ambiente computacional através de soluções NOC/SOC, contemplando o monitoramento em regime 24x7, todos os dias do ano, no idioma português; - Características da infraestrutura: - Garantia de acesso pela Internet aos sistemas constantes neste documento, por meio de circuito permanente, dedicado e exclusivo, com uma banda minima de 2 (dois) Mbps simétricos (upstream=downstream) e dotado de infraestrutura de alta disponibilidade e redundância, garantida em equipamentos distintos, com balanceamento de carga; - Serviços de conexão continuos e disponíveis em regime 24X7, com SLA mensal superior a 99,7% (noventa e nove e sete décimos por cento). - Utilizações de protocolos inteligentes de roteamento que permitam otimizar e agilizar o acesso à Rede Pública de Dados; - Todas as despesas referentes ás linhas de comunicação de dados e de todos os produtos de hardware e de software envolvidos na conectividade deverão estar contempladas na proposta; - Fornecimento de no mínimo 1 (um) endereço IP válido fixo; - Fornecimento de serviço de DNS para os domínios (endereço de Internet), para os servidores hospedados; - Fornecimento de solução de firewall, que permita o controle das sessões de usuários aos servidores, que possua certificação "ICSA Firewall", que atue na camada 3 (três) da arquitetura TCP/IP e que suporte zonas de segurança; - Fornecimento de sistema para prevenção e eliminação de intrusão do tipo IPS (Intrusion Prevention System), entre os segmentos de rede e a Internet. - Os sistemas que serão virtualizados e hospedados no Datacenter seguindo as especificações técnicas descritas neste documento, são: 4.1. SCPI — Sistema de Contabilidade Pública Integrado; 4.2. SIP — Sistema Integrado Pessoal; 4.3. SCIM — Sistema de Controle Interno; - Os sistemas, serão distribuídos e implementados em máquina(s) virtual(is) (VMs) com a seguinte configuração minima: • 02 vCPU com 4 núcleos (cada) de 2.5 GHz; • 04 Gb de RAM; • Interface de rede Gigabit ou, superior; • 80 Gb de espaço em disco; • Sistema Operacional de 64 bits; - 0 tráfego de dados deverá possuir: • Largura da banda Internet contratada: no mínimo de 2Mb/s • Recepção de dados (transferência mensal entrante): Ilimitada; • Transmissão de dados (transferência mensal sainte): Ilimitada; - A(s) máquina(s) virtual(is) (VMs), deverá possuir todos os softwares licenciados e suportar os seguintes sistemas operacionais: • Windows Server (versão 2008 ServerR2 ou superior); - A(s) máquina(s) virtual(is) (VMs), deverá operar e suportar o banco de dados necessário para execução plena dos sistemas constantes no item 4 deste documento. - 0 suporte técnico obrigatoriamente deverá ser: - Realizado em Português (Brasil); - Através de chat online; e/ou - Através de ferramenta online para abertura de chamados; e/ou - Através de helpdesk com núm. de telefone fixo ou serviço do tipo 0800; e/ou - Através de atendimentos através de e-mail; |  |  |  |  |  |

(   ) Declaro a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública.

(   )Declaro pleno conhecimento e aceitação das condições gerais da contratação, constantes do procedimento.

(   )Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

(   ) Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino da entrega e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente contratação.

_____/______2024

________________________________

Assinatura e carimbo da empresa