DOCUMENTO PERSONALIZADO DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo nº 696/2024 - Compras e Cotações nº 071/2024 – Dispensa nº 068/2024

Amparo legal: Inciso II do Art. 75 da Lei 14.133/21 e art. 3, inciso III do Ato 013/2022 da CMAB.

Objeto: Aquisição de materiais elétricos e correlatos.

(Este documento padronizado deverá ser preenchido e encaminhado ao e-mail: licitacoes@camaraamericobrasiliense.sp.gov.br, aos cuidados do signatário da mensagem eletrônica de solicitação de orçamento).

Prazo de recebimento das propostas: 30/09/2024

| RAZÃO SOCIAL: |  |
| --- | --- |
| CNPJ Nº: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| CEP: |  |
| RESPONSÁVEL PELO CONTATO: |  |
| TELEFONE |  |
| E-MAIL: |  |
| LOCAL DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO | Rua Manoel Borba, 298, Praça Caetano Nigro – CEP 14820-003 – Américo Brasiliense – SP |
| PRAZO DE ENTREGA |  |
| PRAZO DE PAGAMENTO |  |
| PRAZO DE VALIDADE DE PROPOSTA |  |
| FRETE INCLUSO NA PROPOSTA? Especificar o valor |  |

| SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO | Luiz Gabriel Sarone Gonella |
| --- | --- |
| MATRÍCULA | 112 |
| CARGO | Equipe de Apoio |

| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID | QTD | MARCA |  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 473380 | KIT DE VENTILAÇÃO, PROJETADO ESPECIALMENTE PARA RACK FECHADO, MINI-RACK, E RACK OUTDOOR, QUE NECESSITAM DE MAIOR VENTILAÇÃO ENTRE OS EQUIPAMENTOS INTERNOS. DISPONÍVEL KIT COM 2 VENTILADORES 120 X120 X 38 COM VOLTAGEM 110/220V. COM GRADE DE PLÁSTICO OU METAL PADRÃO 19''. FABRICADA EM CAIXA 1U EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 CHAPA 1,2MM CADA COOLER: VELOCIDADE: 2.700 RPM, FLUXO DE AR: 125/112 CFM; RUÍDO: 46/45 DB CORRENTE: 0,28/0,15 A, TERMOSTATO, VENTILADORES BIVOLTS (110/220V). INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. FUSÍVEL DE 10A. PINTURA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA COR PRETA. | UNID. | 06 |  |  | R$ | R$ |
| 02 | 427183 | BANDEJA MÓVEL VENTILADA 1U X 300MM 4 PONTOS DE FIXAÇÃO PARA RACK 19" - PRETO; DIMENSÕES ALTURA: 4,4CM (44MM) LARGURA: 42CM (420MM) COMPRIMENTO: 30CM (300MM) | UNID. | 06 |  |  | R$ | R$ |
| 03 | 478310 | RÉGUA DE TOMADAS 10 SAÍDAS PARA RACK PADRÃO 19 POL 10A NBR. DIMENSÕES ALTURA: 1U(4,5 CM) LARGURA DE ABA A ABA:48 CM (19 POLEGADAS) PROFUNDIDADE: 4,5 CM | UNID. | 04 |  |  | R$ | R$ |
| 04 | 367331 | KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSO P/RACK DE TELECOM COM 50 PÇS | UNID. | 150 |  |  | R$ | R$ |
| 05 | 462114 | CABO REDE COMPUTADOR MATERIAL REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA , MATERIAL CONDUTOR: COBRE , BITOLA CONDUTOR: 23 AWG, TIPO CONDUTOR: PAR TRANÇADO , TIPO CABO: UTP DE 4 PARES , COR: AZUL , CATEGORIA: 6 , APLICAÇÃO: REDE DE INFORMÁTICA, EM CAIXA COM 305 METROS | UNID | 16 |  |  | R$ | R$ |
| 06 | 474172 | CONECTOR TIPO: RJ 45 FÊMEA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BLINDADO T568A/B , APLICAÇÃO: CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE INFORMÁTICA , CATEGORIA: 6A | UNID. | 70 |  |  | R$ | R$ |
| 07 | 406218 | TOMADA 4X2 1 MÓDULO RJ45 CAT6E+1 MÓDULO RJ11 | UNID. | 70 |  |  | R$ | R$ |
| 08 | 437666 | CABO REDE COMPUTADOR MATERIAL REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA , MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO , TIPO CONDUTOR: TRANÇADO FLEXÍVEL , TIPO CABO: PATCH CORD , COR: AZUL , PADRÃO CABEAMENTO: GIGALAN , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONECTORIZADO , CATEGORIA: 6 , COMPRIMENTO: 1,5 M, CONECTOR: RJ-45 | UNID. | 115 |  |  | R$ | R$ |
| 09 | 375963 | CONECTOR TIPO: MACHO , APLICAÇÃO: CABO DE REDE , CATEGORIA: 6 , PADRÃO: RJ45 | UNID. | 500 |  |  | R$ | R$ |
| 10 | 335976 | CAPA CONECTOR TIPO CONECTOR: RJ-45 , COR: AZUL | UNID. | 500 |  |  | R$ | R$ |
| 11 | 604285 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO: TRIPOLAR , COMPRIMENTO: 1,50 M, APLICAÇÃO: MICROCOMPUTADOR , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONECTOR TRIPOLAR MACHO E CONECTOR FÊMEA IEC C14 , MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE , QUANTIDADE CONDUTORES: 3 (CABO PADRÃO DE FORÇA 20A) | UNID | 24 |  |  | R$ | R$ |
| 12 | 397127 | ELETRODUTO MATERIAL: AÇO GALVANIZADO A FOGO TIPO: MÉDIO , DIÂMETRO NOMINAL: 1 PO | UNID | 9 |  |  | R$ | R$ |
| 13 | 407711 | BRAÇADEIRA ELETRODUTO MATERIAL: GALVANIZADA , BITOLA: 1 POL, TIPO: D COM CUNHA , APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS | UNID. | 30 |  |  | R$ | R$ |
| 14 | 333214 | CANALETA DE PVC REFORÇADA COM DIVISÓRIA 50 X 20 X 2000 MM (50X20X200CM), 3 VIAS, BRANCA COM FITA DUPLA FACE | UNID. | 45 |  |  | R$ | R$ |
| 15 | 389689 | CANALETA MATERIAL: PVC AUTO-EXTINGUÍVEL , TIPO: COM TAMPA , COR: BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 DIVISÓRIAS;CANALETA E TAMPA SEPARADAS , DIMENSÕES: 50 X 20 X 2200 M | UNID. | 30 |  |  | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  | R$ |  |  |

(   ) Declaro a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública.

(   )Declaro pleno conhecimento e aceitação das condições gerais da contratação, constantes do procedimento.

(   )Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

(   ) Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino da entrega e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente contratação.

_____/______2024

________________________________

Assinatura e carimbo da empresa